植物超氧阴离子染色液(NBT,pH7.8)说明书

货号: R01460

规格：3×100mL

保存：2-8℃，避光，1年

产品组成：

| 名称 规格 | 3×100ml | Storage |
| --- | --- | --- |
| 试剂(A)：NBT | 50mg | 4℃避光 |
| 试剂(B)：磷酸缓冲液(pH7.8) | 100mL | RT |
| 试剂(C)：NBT 样本保存液 | 2×100mL | RT |

产品说明（仅供参考）:

该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

植物组织在胁迫环境条件下会产生多种活性氧（ROS）， ROS 活性非常大且极其不稳定，因此 ROS 的检测通常因其最终产物而定。超氧阴离子是活性氧的一种，属于一种含氧自由基，能将NBT（氮蓝四唑）还原成不溶于水的蓝色甲瓒化合物，从而定位组织中的超氧阴离子

植物超氧阴离子染色液(NBT,pH7.8)根据上述基本原理也称为 NBT 染色法，用于植物活组织中的超氧阴离子染色。一般应用于较嫩的根尖、叶片等的整体染色，染色后有超氧阴离子聚集的部位呈蓝色至深蓝色。该产品仅用于科研领域，不用于临床诊断或其他用途。

自备材料：

1、新鲜的植物叶片或根、自来水、蒸馏水、95%乙醇

2、超声波、磁力搅拌器、电子天平、滤纸、照相机

操作步骤(仅供参考)：

1、试剂准备：将 50 mg NBT 加入到 100mL 磷酸缓冲液(pH7.8) 中充分溶解，即得 NBT 染色工作液，4℃避光保存， 一月内有效。 注：如果较难溶解，可通过超声、磁力搅拌等方法促溶。

2、样本准备：采集经胁迫（例如重金属）的采集植物幼苗或根尖，自来水稍洗净， 置于滤纸上吸干多余水分。

3、染色： 将植物幼苗或根尖浸入 NBT 染色工作液中，常温避光浸染 2~6 h，至阳性部位出现深蓝色，其余部位为淡蓝色或近无色或呈植物本身的颜色即可。（根据植物幼嫩程度。显色程度调整染色时间）

4、脱色：用镊子将植物幼苗或者叶片小心取出， 浸入蒸馏水中来回漂洗 3~5 次，置于滤纸上吸干多余水分后，浸入 95%乙醇中 40℃处理 3~16 h，目的是脱去植株幼苗或者叶片本身的叶绿素或者淡蓝色背景， 处理期间可多次更换新鲜的 95%乙醇。

5、观察：用镊子取出植株幼苗或者叶片， 浸入蒸馏水中来回漂洗 3~5 次， 置于滤纸上吸干多余水分后，将样本转入适量 NBT 样本保存液中浸泡 30 min 后，随后可取出拍照。样本可置于该溶液中常温保存一周。

注意事项：

1、NBT 染色工作液配制好以后需 4℃避光保存， 一月内使用。存放时间过久，会影响显色。

2、因任何外在因素都可能刺激植物应激产生超氧阴离子，因此植物样本需要新鲜采集， 并

尽快完成染色。建议做阴性及阳性空白对照组。

3、样本染色完成后尽快拍照保存结果。

4、染色和脱色步骤也可参考如下建议操作： 组织放入染液中， 抽真空， -0.1MPa 保持负压 20~30min，再于室温下静置染色 60min，弃染色液； 加入 95%乙醇，于 70~80℃水浴锅脱色，每隔 10min 换一次 95%乙醇 ，待样品绿色全部褪去后可停止脱色。

5、为了您的安全和健康， 请穿实验服并戴一次性手套操作。