伏-普试验试剂(V.P 试剂)说明书

货号：R06680

规格：2*10ml/2*50ml

保存：RT，避光，1年

产品内容：

| 名称 规格 | 2×10ml | 2×50ml | Storage |
| --- | --- | --- | --- |
| 试剂(A): V.P 碱性基液 | 10ml | 50ml | RT |
| 试剂(B): V.P 显色液 | 10ml | 50ml | RT，避光 |
| 使用说明书 | 1 份 | 1 份 |  |

产品说明（仅供参考）:

该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

细菌的生化试验(也称生化反应)是指由于不同细菌具有各自的酶系统，对底物的分解能力不同，由此产生的代谢产物也不同，通过生物化学的方法测定这些代谢产物的过程，生化试验主要包括碳水化合物的生化试验、氨基酸和蛋白质的代谢试验、碳源和氮源的利用试验、酶类的代谢试验等，不同的细菌对蛋白质的分解能力不同，一般先由胞外酶把蛋白质分解为短肽或氨基酸，侵入细菌体内后由胞内酶把肽类分解为氨基酸。伏-普试验试剂(V.P 试剂)的原理是在某些微生物能将葡萄糖分解为丙酮酸，丙酮酸缩合、脱酸转变为乙酰甲基甲醇，在强酸下后者与氧产生二乙酰，二乙酰与蛋白质中的含胍基成分作用生成红色化合物，即为 V.P 实验阳性，V.P 试剂有效成分为萘酚，适用于肠杆菌科细菌、非发酵菌、寄养性细菌、厌氧菌的鉴定。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

- 自备材料：

- 试管或离心管、接种环、恒温培养箱

- 葡萄糖蛋白胨水培养基操

- 操作步骤(仅供参考)：

- 将待检细菌接种于葡萄糖蛋白胨水培养基，置于恒温培养箱 35～37℃培养24～48h。

- 取 1ml 培养液，加入 V.P 碱性基液 3～5 滴，摇匀试管或离心管，加入等量的V.P显色液(3～5 滴)，用力震荡。

- 静置 15min，出现红色为阳性，无色为阴性（颜色无变化）。

- 注意事项：

- 培养细菌时，注意避免交叉污染。

- 各试剂注意密闭保存，一旦开封，保质期就会大大缩短。